佛山市市场监督管理局

行政处罚决定书

佛市监执二处字〔 2019 〕12号

当事人：佛山市妇幼保健院

主体资格证照名称：事业单位法人证书

统一社会信用代码（注册号）：124406004560741120

住所（住址）：佛山市禅城区人民西路11号

法定代表人（负责人、经营者）：郭晓玲 身份证（其他有效证件）号码：630XXXXXXXXXXXX 联系电话： 180XXXXXXX其他联系方式：\  联系地址：\

案件来源、调查经过及采取行政强制措施的情况：2019年11月6日，我局收到来自上海市虹口区市场监督管理局协查函（沪市监虹协查字[2019]第09201900122311号），要求我局协查未经依法注册的“艺斯高（ESCO）”超净工作台（型号：ACB-4A1）是否售给佛山市妇幼保健院（以下简称市妇幼）。

11月12日，执法人员对市妇幼进行检查，在该单位的住院部五楼胎儿医学研究所细胞遗传组实验室的接种培养操作间内发现“艺斯高（ESCO）”超净工作台（型号：ACB-4A1）1台（当事人资料上显示的名称为双人单面超净工作台），执法人员检查时该设备尚在使用，执法人员查封了该设备。

2019年12月11日因查封期限已到，依据《行政强制法》第二十八条第一款第四项的规定，我局对涉案的“艺斯高（ESCO）”超净工作台（型号：ACB-4A1）解除行政强制措施。

执法人员要求该单位提供购进、使用该涉案设备的资料，当事人现场提供了“采购档案”等资料。

资料显示，该设备2016年9月1日安装并投入使用，为进口产品，购进单价49，990元。

2019年11月25日，当事人法定代表人委托设备科科长谢峻到我局接受询问调查，他承认该涉案设备系设备科采购，从2016年9月1日至2019年12月11日执法人员检查时方终止使用。

询问该设备主要使用人、胎儿医学研究所细胞遗传组实验室医生陈志华，他称，该设备作用为提供洁净无菌空间，供所实验室作临床“羊水染色体分析”项目的“接种”环节操作时使用。

查国家药品监督管理局网站，发现存在2002年8月28日印发的国药监械[2002]302号《关于印发<医疗器械分类目录>的通知》，其中在目录“6840临床检验分析仪器”下序号10中行有“超净装置”，其管理分类为“Ⅱ”。

我局向广东省药品监督管理局发《关于对“超净工作台柜”产品界定的请示》（佛市监请〔2019〕83 号），2020年1月3日，广东省药品监督管理局复函（粤药监执法业〔2020〕7 号）认为“涉案产品‘超净工作台柜’预期用途用于临床实验室化验及实验，使局部操作环境达到一定洁净等级，按Ⅱ类医疗器械管理”。

违反法律、法规或者规章的事实：综合上述调查，依照涉案设备“超净工作台”（型号：ACB-4A1）应归为国家局“医疗器械目录”下的“超净装置”，进行Ⅱ类管理。案件承办人认为佛山市妇幼保健院购进并使用未经依法注册的第二类医疗器械“艺斯高（ESCO）”超净工作台（型号：ACB-4A1）事实存在，涉嫌使用未经依法注册的第二类医疗器械。经核实，购进涉案医疗器械货值为49，990元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.现场笔录及实施行政强制措施决定书（佛市监执二实强字[2019]18号）,证明：执法人员按程序收集相关的证据和材料，当事人确认现场物品真实和违法事实，接收相关报告和文书。

2.当事人资质证明，证明：确认当事人机构名称存在以及资质。

3.当事人提供的“采购档案”等资料，证明：当事人购进、验收涉案设备的过程是否依照规定落实，确认涉案设备货值。

4.当事人询问调查笔录，证明：为违法事实和货值提供辅证。

5.广东省药品监督管理局关于对“超净工作台柜”产品界定的批复（粤药监执法业〔2020〕7 号），证明：对涉案产品界定为按Ⅱ类医疗器械管理提供辅证。

当事人陈述、申辩情况，当事人陈述、申辩的采纳情况及理由；行政处罚告知、行政处罚听证告知情况，以及复核、听证过程及意见：当事人提供的2016年6月采购涉案产品的《医用设备、耗材购买申请表》中有时任设备科科长余新的审核意见“总代理未办理注册证，其它证件齐全，特此说明”，又“采购合同”经签约代表刘正平和余新签字，证明当事人在购进审核相关资料时已发现涉案设备未经注册，仍然采购并使用，有明知的情节。2020年3月3日我局将《行政处罚听证告知书》（佛市监执二听告字[2019]12号）送达佛山市妇幼保健院，2020年3月6日，佛山市妇幼保健院书面陈述申辩，称：“艺斯高（ESCO）”超净工作台柜（型号：ACB-4A1）在投入使用后未曾出现医疗不良反应事件，至今未有患者因该设备参与检验而出现误诊的投诉，无危害后果，且使用该设备并没收费，无直接经济效益。

执法二科采纳当事人申辩理由，建议从轻处罚。

案件性质、自由裁量的事实和理由：佛山市妇幼保健院购进并使用未经依法注册的第二类医疗器械“艺斯高（ESCO）”超净工作台（型号：ACB-4A1）事实存在，涉嫌使用未经依法注册的第二类医疗器械。因在投入使用后未曾出现医疗不良反应事件，至今未有患者因该设备参与检验而出现误诊的投诉，无危害后果，且使用该设备并没收费，无直接经济效益，依据《行政处罚法》第二十七条“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：……（四）其他依法从轻或者减轻行政处罚的”以及广东省市场监督管理局《关于行政处罚自由裁量权的适用规则》第十七条“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：……（二）违法行为轻微，社会危害性较小的……”和第十三条“违法行为既有从轻处罚情节，又有从重处罚情节的，按照过罚相当的原则，综合考量确定行政处罚的种类和幅度”的规定。此案经我局集体讨论决定对你单位使用未经依法注册的第二类医疗器械的行为从轻处罚。

行政处罚的内容和依据：应依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第三项：“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：……（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械的……”的规定进行处罚。又依据《行政处罚法》第二十七条“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：……（四）其他依法从轻或者减轻行政处罚的”以及广东省市场监督管理局《关于行政处罚自由裁量权的适用规则》第十七条“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：……（二）违法行为轻微，社会危害性较小的……”和第十三条“违法行为既有从轻处罚情节，又有从重处罚情节的，按照过罚相当的原则，综合考量确定行政处罚的种类和幅度”的规定，处罚如下：

一、没收当事人佛山市妇幼保健院的“艺斯高（ESCO）”超净工作台柜（型号：ACB-4A1）1台；

二、处违法使用的医疗器械货值金额49，990元的5倍罚款，即罚款249,950元。

行政处罚的履行方式和期限：请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到《佛山市市级行政处罚罚款通知书》指定银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

救济途径和期限： 如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广东省药品监督管理局或者佛山市人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向佛山市顺德区人民法院提起行政诉讼。

佛山市市场监督管理局

（印 章）

2020年 4 月 1 日

（注：我局将依法向社会公示本行政处罚决定信息）